清高审批环表〔2024〕16号

关于《阳光壹佰米娅新城南区V2(54班学校)实验室扩建项目环境影响报告表》的批复

威康（清远）置业有限公司：

你公司报批的《阳光壹佰米娅新城南区V2(54班学校)实验室扩建项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等材料收悉。经研究，批复如下：

一、阳光壹佰米娅新城南区V2(54班学校)为涵盖中小学教育的院校，位于广东省清远市清城区龙塘镇陂坑生态工业园G25号区，中心地理坐标113°05'25.820"E，23°35'5.440"N，占地面积为30979.23㎡，建筑面积为26791.6㎡。本项目为该院校的配套教学实验室，占地面积为516㎡，建筑面积为516㎡，设置5个实验室及2个试剂储存间，用于物理、化学、生物实验课程教学。

二、生态环境部华南环境科学研究所对报告表的技术评估意见认为，报告表编制较规范，内容较全面，环境概况、项目建设内容介绍较清楚，采用的评价技术方法基本符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等有关规范的要求，环保措施基本可行，评价结论总体可信。

三、我局原则同意评估单位对报告表的技术评估意见，在你公司全面落实报告表提出的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设，从生态环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实大气污染防治措施。采取有效的废气收集和处理措施，减少大气污染物排放量。项目产生的实验室废气通过加强通风后无组织排放，厂界非甲烷总烃、氯化氢执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放浓度监控限值。

（二）严格落实水污染防治措施。项目产生的废水主要为实验废水、首次清洗废水和一般清洗废水，其中首次清洗废水纳入危险废物管理。实验废水和一般清洗废水通过市政污水管网排入龙塘污水处理厂进一步处理，执行广东省地方标准《水污染排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准和龙塘污水处理厂进水水质指标两者的较严值。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目应优化布局，选用低噪声设备，并通过隔声、减振等降噪措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放限值要求。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目产生的废碘晶体、废弃样品收集后交由专业的回收单位回收处置；实验废液（含首次清洗废水）统一收集后暂存于危险废物间，定期交由具有危险废物处理资质的单位处置。

（五）加强环境风险防范。结合项目环境风险因素，制定并落实有效的环境风险防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系。加强污染防治、环境风险防控设施的管理和维护，严格控制风险物质的最大暂存量，做好危险废物间的防渗防漏措施，切实防范污染事故发生。

（六）本项目不设置总量控制指标。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

广东清远高新技术产业开发区行政审批局

抄送：清远市生态环境局清城分局、清远市亿森源环保科技有限公司

广东清远高新技术产业开发区行政审批局 2024年2月29日印发

2024年2月29日